附件：

## 建设项目竣工环境保护验收申请

项 目 名 称 北京汽车动力总成有限公司动力总成基地一期项目

建 设 单 位 北京汽车动力总成有限公司（盖章）

法定代表人 陈桂祥

联  系  人 王肖南

联 系 电 话 13810086395

邮 政 编 码 101108

邮 寄 地 址 北京市通州区经济开发区东区靓丽三街1号

中华人民共和国环境保护部制

说     明

1.本验收申请替代我部环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件中适用于编制环境影响报告书、表建设项目的环保验收申请。编制环境影响登记表建设项目的环保验收申请仍执行环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件。

2.本验收申请表一、表二由建设单位在申请环保验收前填写，表三、表四由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门在验收现场检查后填写。

3.表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4.本验收申请一式两份，由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门随验收审批文件一并存档。

表一  基本信息

| 建设项目名称（验收申请） | 北京汽车动力总成有限公司动力总成基地一期项目 |
| --- | --- |
| 建设项目名称（环评批复） | 北京汽车动力总成有限公司动力总成基地一期建设项目 |
| 建设地点 | 北京市通州区经济开发区东区靓丽三街1号 |
| 行业主管部门或隶属集团 | 北京汽车股份有限公司 |
| 建设项目性质（新建、改扩建、技术改造） | 新建 |
| 环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间 | 北京市环境保护局 京环审【2011】56号 2011年2月10日 |
| 审批、核准、备案机关及批准文号、时间 | 北京市发展和改革委员会 京发改【2011】116号 2011年1月26日 |
| 环境影响报告书(表)编制单位 | 轻工业环境保护研究所 |
| 项目设计单位 | 北京市工业设计院 |
| 环境监理单位 |  |
| 环保验收调查或监测单位 | 北京市环境监测中心 |
| 工程实际总投资（万元） | 402000 |
| 环保投资（万元） | 560 |
| 建设项目开工日期 | 2012年4月1日 |
| 同意试生产（试运行）的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期 |  |
| 建设项目投入试生产（试运行）日期 |  |

表二   环境保护执行情况

|  | 环评及其批复情况 | 实际执行情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容（地点、规模、性质等） | 本项目为一期建设项目，位于北京市通州区经济开发区东区，建筑面积为208000㎡，项目及研发办公、发动机和变速器生产于一体，根据功能要求，划分为生产区和研发区。研发区包括研发办公楼、试制车间、试验车间、职工中心组成；生产区包括发动机联合厂房、变速器联合厂房、空压站、自备污水处理站等组成。 | 由于研发区试验间等没有建设完成，本次环保验收只针对动力总成基地一期项目（发动机联合厂房、变速器联合厂房、空压站、污水处理站、汽油库等部分）进行验收。 |  |
| 生态保护设施和措施 | 施工前制定工地扬尘、噪声控制方案。施工中接受监督检查。 | 施工中对裸露地面进行洒水或覆盖防尘网、对道路遗撒及时清理以抑制工地扬尘；对高噪声作业避开周边居民休息时间以免扰民。 施工中接受监督检查。 |  |
| 污染防治设施和措施 | 项目排水实施雨污分流。生产废水须经自建污水处理站后方可与生活污水汇合； 项目固体废物须按照《中华人名共和国固体废物污染环境防治法》中规定，分类收集，妥善处理。危险废物须按照危险废物联单管理有关规定交有资质的专业单位安全处置。 | 排水实施雨污分流，雨水污水走独立管网排放，生产废水经自建污水处理站处理合格后，经市政污水管网排放至园区污水处理厂。 固体废弃物分类收集，一般固废由园区环卫站收集，危险废弃物交由危废处置机构北京金隅红树林环保技术有限责任公司和北京生态岛科技有限责任公司处理。 |  |
| 其他相关环保要求 |  | 本项目建成9座雨水调蓄池，蓄水2300方，在工程设计和施工过程中，结合建筑物布局较分散的特点，按照雨水收集管道分布与走向，配备9座对应的雨水收集调蓄池。 |  |

注：表二中建设单位对照环评及其批复，就项目设计、施工和试运行期间的环保设施和措施落实情况予以介绍。

表三   验收组意见

组长：（签字）

表四 验收组名单

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |
| （副组长） |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |